东海县人民医院第二批院内商谈拟采购医疗设备配置要求和技术参数

一、整体要求 ：

1、国内外知名品牌，技术成熟，性能优越并要求提供最新机型和最新的硬件、软件版本。其系统应具有配置齐全、性能稳定、操作简单安全、并具备良好的升级能力设计。

2、配置要求：标配提供主机系统以及其他能使设备正常工作的所有附件（标书中必须列出配置清单）；常用维修配件必须报价，如有一次性耗材需同时报价；如有未提及参数及功能和其他优势项目, 请补充说明，以作为选择的参考。

3、具有较高的市场占有率。

4、如需对技术参数及配置要求（例如：产品档次的定位、特殊功能需求和详细配置要求）进一步了解，可与使用科室负责人或使用人员沟通了解。

二、拟采购医疗设备配置要求和技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 申请数（台/套） | 配置要求及参数 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳科手术动力系统手柄及配套器械（美敦力） | 1 | 能够与现有美敦力主机兼容（单一来源） | 耳鼻喉科 |  |
| 2 | 奥林巴斯腔镜配套器械（原厂） | 1批 | 能够与现有奥林巴斯腔镜主机兼容（单一来源） | 手术室 |  |
| 3 | 奥林巴斯腔镜配套器械（国产） | 1批 | 能够与现有奥林巴斯腔镜主机兼容。详见附件1。 | 手术室 |  |
|  | Storz腔镜配套器械（国产） | 1批 | 能够与现有Storz腔镜主机兼容。详见附件2。 |  |  |
| 4 | 部分中医科康复设备 | 1批 | 用于临床各种疾病的康复理疗。详见附件3。 | 中医科 |  |
| 5 | 动态心电图系统（12导） | 1 | 进口品牌，适用于临床24小时动态心电的检查与分析。每套含6个终端（12导动态心电图记录仪）。 | 功能科 |  |
| 6 | 动态血压系统 | 1 | 进口品牌，适用于临床24小时动态血压的检查与分析。每套含6个终端（动态血压记录仪）。 | 功能科 |  |

附件1：奥林巴斯腔镜配套器械（原厂）采购报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜镜头 | WA53005A/30°*10mm | 1 | 根 |  |  | 奥林巴斯 |  |
| 2 | 气腹机供气管 |  | 2 | 套 |  |  | 奥林巴斯 | 德标接口 |
| 3 | 双极钳及线 | A60003C/WA63320C | 1 | 套 |  |  | 奥林巴斯 |  |
| 4 | 高清录像机 | HVO-550MD | 1 | 台 |  |  | 索尼 |  |
| 5 | 吸引灌流系统 | WA51138A/WA51172S | 1 | 套 |  |  | 奥林巴斯 | 含电凝功能 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：奥林巴斯和Storz腔镜配套器械（国产）采购报价单

STORZ腔镜系统配套器械（国产）报价单（表1）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀斜嘴鞘及穿刺器5mm |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 球阀斜嘴鞘及穿刺器10mm |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 腔镜血管钳 |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 高频剪刀 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 剥离电钩 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 气腹针 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 转换器 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 吸引器头（可控） |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 持针器 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 器械封帽(大小各4) |  | 24 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 70°鼻内窥镜 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 90°喉内窥镜 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 腔镜标准篮筐 |  | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 膀胱镜30，70度 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 输尿管镜 | 8/9.8Fr | 1 | 根 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

奥林巴斯腔镜系统配套器械（国产）报价单（表2）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀斜嘴鞘及穿刺器 | 5.5X95 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 球阀斜嘴鞘及穿刺器 | 10.5X95 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 腔镜血管钳 | 5X330 | 6 | 把 |  |  |  |  |
| 4 | 高频剪刀 | 5X330 | 3 | 把 |  |  |  |  |
| 5 | 剥离电钩 | 5X330 | 3 | 把 |  |  |  |  |
| 6 | 气腹针 | 5X330 | 3 | 根 |  |  |  |  |
| 7 | 转换器 | 5X330 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 吸引器头 | 5X330 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 持针器 | 10x330 | 3 | 根 |  |  |  |  |
| 10 | 器械封帽 |  | 24 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 消毒篮筐 | 大 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 输尿管镜 | 8/9.8Fr | 1 | 根 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：部分中医科康复理疗设备报价单

| 设备名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 申请数（台/套） | 单价（元） | 配置要求和技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑中频治疗仪 |  |  | 3 |  | 采用微电脑控制技术，具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，轮化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用。 |
| 神经肌肉电刺激仪 |  |  | 2 |  | 能够防止及治疗肌肉的废用性萎缩。对神经失用的肌肉进行功能训练。锻炼及增强正常肌肉力量。矫正畸形，如脊柱侧弯，扁平足，肩关节脱垂。增加和维持关节活动度。 |
| 经皮神经电刺激仪 |  |  | 1 |  | 通过皮肤电极,将双向不对称低频脉冲电流作用于人体以治疗急、慢性疼痛 |
| 蜡疗袋 |  |  | 1箱12个 |  | 适用于热敷理疗。 |
| 站立架 |  |  | 1 |  | 适用于四人进行站立训练。 |
| 理疗床 |  |  | 6 |  | 供医疗人员行手法治疗时用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |
| PT凳 |  |  | 4 |  | 康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 |
| 平行杠 |  |  | 1 |  | 借助上肢帮助进行步态训练，结合矫正板进行行走中的足外翻、髋外展矫正训练，增加行走的稳定性。 |
| 台阶 |  |  | 1 |  | 对患者进行上下阶梯的训练。 |