东海县人民医院第一批院内商谈拟采购医疗设备技术要求和参数

| 序号 | 设备名称 | 申请数（台） | 用途（功能）、配置要求及参数 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜 | 1 | 现有1根使用近十年，申请增加1根（共用原主机）备用。能够与现有PANTEX主机兼容。 | 呼吸内科 | 能够与现有PANTEX主机兼容 |
| 2 | 转运床 | 7 | 用于转运急诊患者、孕产妇。要求进口品牌。 | 急诊科、产房 | 进口品牌 |
| 3 | 多功能彩超 | 1 | 开展新技术（B超引导下PICC置管术）需要。要求彩超必须具备高质量血管超声功能，同时配备肝胆胰脾和妇科超声功能。 | 护理部 |  |
| 4 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 1 | 用于全身调理、缓解疼痛、乳腺炎、盆腔脏器脱垂、尿失禁、尿潴留、盆腔炎等 | 妇产科康复 |  |
| 5 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 用于治疗痛经、盆腔脏器脱垂、尿失禁、盆腔疼痛等。 | 妇产科康复 |  |
| 6 | 红外光灸疗饥 | 2 | 用于开展产后康复业务急需的配套设备。 | 妇产科康复 |  |
| 7 | 光波疗房（双人） | 2 | 用于开展产后康复业务急需的配套设备。 | 妇产科康复 |  |
| 8 | 聚焦超声子宫复旧仪 | 1 | 用于开展产后康复业务急需的配套设备。 | 妇产科康复 |  |
| 9 | 便携式彩超 | 1 | 用于开展产后康复业务急需的配套设备：主要用于腹部脂肪的检查测量。 | 妇产科康复 |  |
| 10 | 心电图机 | 1 | 适用于心血管系统相关疾病的检查、诊断。 | 体检中心 | 进口品牌 |
| 11 | 脑电图仪 | 1 | 适用于神经系统相关疾病的检查、诊断。 | 功能科 | 进口品牌 |
| 12 | 腔镜手术器械1批 | 1 | 适用于外科腔镜手术配套使用 | 手术室 | 具体清单见附件，商谈现场须提供部分样品 |

备注：以上拟采购设备整体要求 ：

1、国内外知名品牌，技术成熟，性能优越并要求提供最新机型和最新的硬件、软件版本。其系统应具有配置齐全、性能稳定、操作简单安全、并具备良好的升级能力设计。

2、配置要求：标配提供主机系统以及其他能使设备正常工作的所有附件（标书中必须列出配置清单）；常用维修配件必须报价，如有一次性耗材需同时报价；如有未提及参数及功能和其他优势项目, 请补充说明，以作为选择的参考。

3、具有较高的市场占有率。

4、如需对技术参数及配置要求（例如：产品档次的定位、特殊功能需求和详细配置要求）进一步了解，可与使用科室负责人或使用人员沟通了解。

附件：腔镜器械采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜镜头 | 30°斜视镜 | 1 | 支 |  |  |  | STORZ |
| 2 | 宫腔镜镜头 | 30° | 1 | 支 |  |  |  | STORZ |
| 3 | 单极线 |  | 3 | 支 |  |  |  | STORZ |
| 4 | 双极钳和线 |  | 2 | 套 |  |  |  | STORZ |
| 5 | 气腹管 |  | 4 | 支 |  |  |  | STORZ |
| 6 | 转换器 |  | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 导光束 |  | 2 | 只 |  |  |  | STORZ |
| 8 | 打结器 |  | 4 | 把 |  |  |  |  |
| 9 | 球阀斜嘴鞘 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 圆锥形穿刺器 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 腔镜血管钳 |  | 5 | 把 |  |  |  |  |
| 12 | 高频剪刀 |  | 5 | 把 |  |  |  |  |
| 13 | 剥离电钩 |  | 5 | 支 |  |  |  |  |
| 14 | 气腹针 |  | 2 | 支 |  |  |  |  |
| 15 | 吸引器头（可控） |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 持针器 |  | 5 | 把 |  |  |  |  |
| 17 | 胆囊有齿抓钳 |  | 5 | 把 |  |  |  |  |
| 18 | 无损伤抓钳 |  | 5 | 把 |  |  |  |  |
| 19 | 电凝棒 |  | 5 | 支 |  |  |  |  |
| 20 | 肌瘤粉碎机（电动马达） |  | 1 | 支 |  |  |  |  |
| 21 | 杯状举宫器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 钝头剪刀 |  | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 23 | 器械封帽 | 大 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 24 | 器械封帽 | 小 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 前列腺电切镜 | 双极被动式工作手柄 |  | 2 | 把 |  |  |  | STORZ |
|  | 电切镜外鞘管 | 26Fr | 2 | 套 |  |  |  | STORZ |
|  | 电切镜内鞘管 |  | 2 |  |  |  |  | STORZ |
|  | 鞘芯（闭孔器） |  | 2 |  |  |  |  | STORZ |
|  | 3m长双极电缆 |  | 2 | 根 |  |  |  | STORZ |
|  | 冲洗球 |  | 1 | 只 |  |  |  | STORZ |
| 腔镜子宫切除器械包 | 转换器 | ∅15*5 | 1 | 只 |  |  |  |  |
|  | 子宫大抓钳 | ∅10*400 | 1 | 把 |  |  |  |  |
|  | 穿刺套管 | ∅15*95 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 子宫切除器 | ∅15*320 | 1 | 支 |  |  |  |  |
|  | 扩张器 | ∅10*15 | 1 | 只 |  |  |  |  |
|  | 子宫肌瘤钻 | ∅10*400 | 1 | 支 |  |  |  |  |
|  | 子宫拨棒 |  | 1 | 支 |  |  |  |  |
|  | 宫颈钳 |  | 2 | 把 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |